**Załącznik nr 4 do SWZ**

**Opis osłon osobistych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania techniczne | Parametr oferowany  TAK/NIE  Podać/opisać |
| 1. | Fartuch ochronny dwustronny lekki zapinany na rzep o standardowym rozmiarze 110x60 cm o współczynniku Front 0,50 mm/tył 0,25 mm Pb |  |
| 2. | Kryza tarczycy: osłona na tarczycę o współczynniku   0,5 Pb - 1 kpl. ( rozm. S, M, L) - przeznaczony i dla dorosłych i dla dzieci |  |
| 3. | Okulary ochronne o współczynniku 0,75 mm Pb - 1 szt |  |
| 4. | Fartuch miednicowy lekki półfartuch o współczynniku 0,5 Pb -1 szt – 45x50 cm |  |
| 5. | OSŁONY dla dzieci : fartuch rtg dla dzieci specjalnie przeznaczony  dla pacjentów pediatrycznych lekki zapinany na rzep , długość 60cm szerokość w biodrach 45 cm o współczynniku ołowiu 0,50 mm Pb |  |
| 6. | Pełna gwarancja na dostarczony asortyment na okres 36 miesięcy. |  |